备表6

山西省忻州市

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

说 明 1、本表由施工单位填写，建设、监理单位核查，一式两份。 2、本表要求使用钢笔、黑笔填写，字迹要工整（可打印），加盖公章，不得复印。 3、建设单位申请竣工验收备案时，需提供本表（原件）一份。

工程名称：

年			月			日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

表G.O.1-1

| 工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数/建筑面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 技术负责人 |  | 开工日期 |  |
| 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  | 竣工日期 |  |
| 序号 | 项目 | 验 收 记 录 | 验收结论 |
| 1 | 检验批划分及分项情况 | 共 分项，经查 分项 |  |
|  | 分部工程 | 共 分部，经查 分部 符合标准及设计要求 分部 |  |
| 2 | 质量控制资料 核查 | 共 项，经审查符合要求 项； 经核定符合规范要求 项 |  |
| 3 | 安全和主要 使用功能核 查及抽查结果 | 共核查 项，符合要求 项； 共抽查 项，符合要求 项； 经返工处理符合要求 项 |  |
| 4 | 观感质量检收 | 共抽查 项，符合要求 项， 不符合要求 项 |  |
| 5 | 综合验收结论 |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|  | （公章） 单位（项目）负责人： | （公章） 总监理工程师： | （公章） 单位（项目）负责人： | （公章） 单位（项目）负责人： | （公章） 单位（项目）负责人： |
|  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

| 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（表一） |
| --- |
| 表G.O.1-2 |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 技术部门负责人 |  | 项目技术负责人 |  |
| 序号 | 项目 | 资 料 名 称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 建 筑 与 结 构 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |
| 2 |  | 工程定位测量、放线记录 |  |  |  |
| 3 |  | 原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |
| 4 |  | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |
| 7 |  | 预制构件、预拌混凝土合格证 |  |  |  |
| 8 |  | 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 |  |  |  |
| 9 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 10 |  | 工程质量事故及事故调查处理资料 |  |  |  |
| 11 |  | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给 排 水 与 采 暖 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |
| 2 |  | 材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |
| 3 |  | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 5 |  | 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建 筑 电 气 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |
| 2 |  | 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |
| 3 |  | 设备调试记录 |  |  |  |
| 4 |  | 接地、绝缘电阻测试记录 |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

| 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（表二） 表G.0.1-2 |
| --- |
| 工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 技术部门负责人 |  | 项目技术负责人 |  |
| 序号 | 项目 | 资 料 名 称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 通 风 与 空 调 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |
| 2 |  | 材料、设备材料出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |
| 3 |  | 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 5 |  | 制冷设备运行调试记录 |  |  |  |
| 6 |  | 通风、空调系统调试记录 |  |  |  |
| 7 |  | 施工记录 |  |  |  |
| 8 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电 梯 | 土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |
| 2 |  | 设备出厂合格书及开箱检验记录 |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |
| 5 |  | 接地、绝缘电阻测试记录 |  |  |  |
| 6 |  | 负荷试验、安全装置检查记录 |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收报告 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建 筑 智 能 化 | 图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明 |  |  |  |
| 2 |  | 材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检（试）验报告 |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 4 |  | 系统功能测定及设备调试记录 |  |  |  |
| 5 |  | 系统技术、操作和维护手册 |  |  |  |
| 6 |  | 系统管理、操作人员培训记录 |  |  |  |
| 7 |  | 系统检测报告 |  |  |  |
| 8 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | 施工单位项目经理: 施工单位技术部门负责人: 年 月 日 | 验收结论 | 总监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 |

| 表G.O.1-3 |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| 施工单位质量部门负责人 |  | 技术部门负责人 |  | 项目技术负责人 |  |
| 序号 | 项 目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 检查意见 | 核查结果 | 核查（抽查人） |
| 1 |  | 屋面淋水试验记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 地下室防水效果检查记录 |  |  |  |  |
| 3 | 建 | 有防水要求的地面蓄水试验记录 |  |  |  |  |
| 4 | 筑 | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 |  |  |  |  |
| 5 | 与 | 抽气（风）道检查记录 |  |  |  |  |
| 6 | 结 | 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风性检测报告 |  |  |  |  |
| 7 | 构 | 建筑物沉降观测测量记录 |  |  |  |  |
| 8 |  | 节能、保温测试记录 |  |  |  |  |
| 9 |  | 室内环境报告 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给 | 给排水管道通水试验记录 |  |  |  |  |
| 2 | 排 | 暖气管道、散热器压力试验记录 |  |  |  |  |
| 3 | 水 | 卫生器具满水试验记录 |  |  |  |  |
| 4 | 与 | 消防管道、烯气管道压力试验记录 |  |  |  |  |
| 5 | 采 | 排水干管道通球试验记录 |  |  |  |  |
| 6 | 暖 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 照明全负荷试验记录 |  |  |  |  |
| 2 | 电 | 大型灯具牢靠性试验记录 |  |  |  |  |
| 3 |  | 避雷接地电阻测试记录 |  |  |  |  |
| 4 | 气 | 线路、插座、开关接地检查记录 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通 | 通风、空调系统试运行记录 |  |  |  |  |
| 2 | 风 | 风量、温度测试记录 |  |  |  |  |
| 3 | 与 | 洁净室洁净度测试记录 |  |  |  |  |
| 4 | 空 | 制冷机组试运行调试记录 |  |  |  |  |
| 5 | 调 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电 梯 | 电梯运行记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 电梯安全装置检测报告 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能建筑 | 系统试运行记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 系统电源及接地检测报告 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | 施工单位项目经理 施工单位技术(质量) 负责人 年 月 日 | 验收结论 | 总监理工程师 (建设单位项目负责人) 年 月 日 |

单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

| 单位（子单位）工程观感质量检查记录 表G.O.1-4 |
| --- |
| 工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 质量部门负责人 |  | 项目技术负责人 |  |
| 序号 | 项 目 | 施工单位自评 | 验收检查记录 | 验收质量评价 |
|  |  | 好 | 一般 | 差 |  | 好 | 一般 | 差 |
| 1 | 建 筑 与 结 构 | 室外墙面、横竖线角、滴水线（槽） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 变形缝 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 水落管、屋面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 室内墙面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 室内顶棚、吊顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 室内地面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 楼梯、踏步、护栏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 门窗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 散水、台阶、明沟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给排水与采暖 | 管道接口、坡度、支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 卫生器具、支架、阀门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 检查口、扫除口、地漏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 散热器、支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑 电气 | 配电箱、盘、板、接线盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备器具、开关、插座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 防雷、接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风与空调 | 风管、支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 风口、风阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 风机、空调设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 阀门、支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 水泵、冷却塔 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 绝热 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯 | 运行、平门、开关门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 层门、信号系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能 建筑 | 机房设备安装及布局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 现场设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |
| 检查结论 | 施工单位项目经理 施工单位质量部门负责人 年 月 日 | 验收结论 | 总监理工程师 (建设单位项目负责人) 年 月 日 |

# Text boxes

1

2

3

4

5